- Опросный лист

- для заказа системы контроля перелива на АЗС

- 1. Заказчик

| Фирма, город |  |
| --- | --- |
| Тел./Факс. |  |
| Дата заказа |  |
| Представитель (Ф.И.О) |  |
| ИНН, КПП, банковские реквизиты |  |
| Адрес юридический |  |
| Адрес почтовый |  |
| Директор |  |

2. Характеристики резервуаров:

|  | 1 рез. | 2 рез. | 3 рез. | 4 рез. | 5 рез. | 6 рез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от низа фланца датчика перелива до точки срабатывания (не более 400мм) |  |  |  |  |  |  |

3. Характеристики посадочного места:

| Диаметр отверстия на резервуаре под датчик | Номинальный диаметр 60мм |
| --- | --- |
| Размеры фланца датчика | Диаметр 90мм |
| Крепежные отверстия фланца датчика | 3 отверстия М8 на диаметре 75мм |
| Наличие фланца ответного к датчиковому | Входит в комплект поставки |
| Наличие паронитовой прокладки | Входит в комплект поставки |
| Наличие крепежного комплекта: болт М8х35–3шт, шайба М8–6шт, гайка М8–3 шт | Входит в комплект поставки |

4. Дополнительная информация по системе и необходимые услуги:

| Тип кабеля датчик – ПВ-СУ1 | МКШ 3х0,35 |
| --- | --- |
| Тип кабеля ПВ-СУ1 – БК-СУ1 | Любой, до 12 проводников |
| Тип кабеля питания 220В ПВ-СУ1 и БК-СУ1 | ПВС 2х0,5 |
| РЭ на систему перелива, схемы подключения, габаритно-установочные размеры оборудования | Входят в комплект поставки |
| Поставка внешнего светозвукового оповещателя | Определяется заказом |
| Дополнительные вопросы к Поставщику системы контроля перелива нефтепродуктов на АЗС |  |

Заполненный опросный лист просьба отправить на электронную почту info@iit-korolev.ru или по

факсу (495) 544-27-54, 645-24-27