## УИП-9602 (АЗС)

Город _________________________   Объект _____________

# Крышка приямка

# Грунт

# Грунт

Н4

## D2

## Установочный

фланец

## D1

## Горловина

тех-го люка

## Датчик

уровня

Н3

Н2

## Датчик

плотности

Н1

## Днище

резервуара

## Датчик

## подтоварной воды

Н5

# Габаритно-установочные размеры резервуара

| № рез. | Тип топлива | Предельная высота наполнения Н1, мм | ### Расстояние от днища резер- ### вуара до устано-вочного фланца Н2, мм | Высота резервуара Н3, мм | Расстояние от установочного фланца до крышки приямка Н4,мм | Уровень подтовар-ной воды, Н5 мм | D1, мм | D2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ.  1. Размер D1 должен быть не менее 200 мм. При меньшем размере возможность установки   аппаратуры согласовывается с исполнителем договора.

2. Градуировочные таблицы резервуаров поставляются вместе сданным приложением.

Подпись ответственного лица

________________________________

МП             Фамилия. И.О.